## 工作表1
' | 502568d1a60f0acd9f8dda4c1ce878e4 | ':[None, ' | LC-01 陰極電子鎖 | 啟動DO | ',' |  | '],
' | 85089f1fd18f2ed5fa7aa57a80efa85a | ':[None, ' | LC-01 陰極電子鎖 | 開關狀態 | ',' |  | '],
' | 11863f11021b9f6b593935b4f8607017 | ':[None, ' | PLC 01 手自動開關 | 啟動DO | ',' |  | '],
' | 44bce7e72b6cd9017533f877a06ac88d | ':[None, ' | PLC 01-S01_1樓機房天花崁燈 | 開關 | ',' |  | '],
' | 923c9f0079f9978104ceb64fcb5eff59 | ':[None, ' | PLC 01-S02_1樓浴室天花投射燈 | 開關 | ',' |  | '],
' | 50595b40dddc6be4a8e3e8de6af1c1ed | ':[None, ' | PLC 01-S03_1樓廚房壁燈 | 開關 | ',' |  | '],
' | 299c4bb417d66478b6290676eff0652c | ':[None, ' | PLC 01-S07_1樓廚房層板條燈 | 開關 | ',' |  | '],
' | da74bf454a33ef0d07bbd0a482b2fa69 | ':[None, ' | PLC 01-S10_1樓入口天花軌道燈 | 開關 | ',' |  | '],
' | 853a49b2dadffac75ad97df1ceec6d0a | ':[None, ' | PLC 01-S11_1樓茶室埋地燈 | 開關 | ',' |  | '],
' | f55a2d742cad3a156bfbb5939bd77e15 | ':[None, ' | PLC 01-S12_2樓儲藏室埋地燈 | 開關 | ',' |  | '],
' | 12aa372236c5b26a52d73d11219fec08 | ':[None, ' | PLC 01-S13_2樓儲藏室軌道燈 | 開關 | ',' |  | '],
' | ee4407672fed70a32390efbab02bf5bd | ':[None, ' | PLC 01-S14_2樓水牆軌道燈 | 開關 | ',' |  | '],
' | 404558c8c5d3ce09aff689d3761fc1cf | ':[None, ' | PLC 01-S15_2樓茶室軌道燈 | 開關 | ',' |  | '],
' | 5e0894acb00af0743a04729d190444ee | ':[None, ' | PLC 01-SO01 戶外北側樹燈 | 開關 | ',' |  | '],
' | 5e09117e360033931121fb1ae0b65e0e | ':[None, ' | PLC 01-SO02 戶外西側樹燈 | 開關 | ',' |  | '],
' | a0d4bcc4f14eff6146d7d68a8e24fd71 | ':[None, ' | PLC 01-SO03 戶外南側樹燈 | 開關 | ',' |  | '],
' | fee3f786a727a06bbac159a287b07aa6 | ':[None, ' | 日照量 | 日照值 | ',' |  | '],
' | a95e3547f05e1ce862ac5f9c4208c79f | ':[None, ' | 日照量 | 通訊狀態 | ',' |  | '],
' | 8a0f55e178cc80b5274783e41d47a653 | ':[None, ' | 水表 | ★累積值 | ',' | m3 | '],
' | 6a2d0bb8b3996cbdb55fcf0ecbdde6ee | ':[None, ' | 水表 | ★瞬間值 | ',' | m3/h | '],
' | 81fed344bc2abcd205ce577707b38161 | ':[None, ' | 水表 | 通訊狀態 | ',' |  | '],
' | 79adf6a3f619f1c7caed917c5dc78be0 | ':[None, ' | 即時發電量 | 即時發電值 | ',' |  | '],
' | da202c20bf01638ad7df70e2145c9dc1 | ':[None, ' | 即時發電量 | 通訊狀態 | ',' |  | '],
' | 89e324aec29906591a5aec9ec9b6b7ed | ':[None, ' | 柵欄開關 | 啟動DO(入口) | ',' |  | '],
' | 0d79a937f69933802dc29fdf5e1089af | ':[None, ' | 柵欄開關 | 啟動DO(出口) | ',' |  | '],
' | af2b0816d96cf56cf29c562d7d2a4fae | ':[None, ' | 開關 | 開關 | ',' |  | '],
' | 858ef127c92c43a40c58224d4aabca18 | ':[None, ' | ALV-01南向屋頂鋁百葉 | 運轉 | ',' |  | '],
' | 89e00fbf9f6de2040b025262e27d9038 | ':[None, ' | ALV-01南向屋頂鋁百葉 | 啟動DO-開 | ',' |  | '],
' | 5079225b6d51fd2ba385287fdae2dae7 | ':[None, ' | ALV-01南向屋頂鋁百葉 | 啟動DO-停 | ',' |  | '],
' | 27a663b366e8df2b1336237b5c9e0de4 | ':[None, ' | ALV-01南向屋頂鋁百葉 | 啟動DO-關 | ',' |  | '],
' | 5b60c55d2b72065524b53e7217ece2a9 | ':[None, ' | ALV-02南向立面玻璃百葉 | 運轉 | ',' |  | '],
' | 1624cee2543440bf18ecf0d605ae2976 | ':[None, ' | ALV-02南向立面玻璃百葉 | 啟動DO-開 | ',' |  | '],
' | 33373bdcce9bf9d26e97c0aac59af55e | ':[None, ' | ALV-02南向立面玻璃百葉 | 啟動DO-停 | ',' |  | '],
' | a1303a0996ac113b00e4b17827cc2dcb | ':[None, ' | ALV-02南向立面玻璃百葉 | 啟動DO-關 | ',' |  | '],
' | ed6c4a4190a67174150a0096ebfb3375 | ':[None, ' | AW-01北向電動窗驅動器 | 運轉 | ',' |  | '],
' | 604ff5de7d5da4e0ca1403b45873d62d | ':[None, ' | AW-01北向電動窗驅動器 | 啟動DO-開 | ',' |  | '],
' | 308276f398a1c4423721f4bf51888a18 | ':[None, ' | AW-01北向電動窗驅動器 | 啟動DO-停 | ',' |  | '],
' | 1a1a84cb60c7b6ec779bf302e9f9989d | ':[None, ' | AW-01北向電動窗驅動器 | 啟動DO-關 | ',' |  | '],
' | b935c73cea07f16fdbfc5ec6665ee974 | ':[None, ' | COS-01空氣品質偵測 | CO2 | ',' | ppm | '],
' | 97967e8a95078abf28ebc930f38c4ab5 | ':[None, ' | COS-01空氣品質偵測 | 溫度 | ',' | ℃ | '],
' | d64482a4c9b0b050bf02a873725cf3a8 | ':[None, ' | COS-01空氣品質偵測 | 濕度 | ',' | % | '],
' | c99cca79b199afb8838d8b93a0ab5d35 | ':[None, ' | COS-01空氣品質偵測 | ★通訊狀態 | ',' |  | '],
' | d2bb610858c23ca0346d1f25554c798d | ':[None, ' | D-01 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 269928e35673f41df1073d6c2650603f | ':[None, ' | D-02 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 38056eec7c1fbb7ae590a36c60a80fc9 | ':[None, ' | D-03 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | a53c4cfd9de26c744422fa0aafddd20f | ':[None, ' | D-04 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | f9b166059bad379f56774e9f57cf6d5b | ':[None, ' | D-05 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | cffefbac6da03c5b07bbe91524c59d29 | ':[None, ' | D-06 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 3042399968b28caee688aff268e7191e | ':[None, ' | D-07 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 404281a8e9c942da3f055207f3a8430c | ':[None, ' | D-08 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 7ba5db717f0bd07aa52b7fe72ba6d99d | ':[None, ' | D-09 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 12309c09b90033351e041563fabdef5b | ':[None, ' | D-10 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 04e66ae19a1c6dd624795a71c010d1cd | ':[None, ' | D-11 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 4f15f0ab7d535503688a1c2804b6be7c | ':[None, ' | D-12 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 5a5f8c9ef10cccbfbac42a984a94c781 | ':[None, ' | D-13 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 9e16576abf92f3a8c954f4718f195855 | ':[None, ' | D-14 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 0067021158473b64c21a8f626b54a495 | ':[None, ' | D-15 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 87f6fbcb8e1a66a278b87cef6f9e87c5 | ':[None, ' | D-16 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 7fc6d8e26bc0e51eee83bc83d3b1a352 | ':[None, ' | D-17 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 23cd480268423f63c5c6c39d82f4d64a | ':[None, ' | D-18 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 54d79c9b5419a190d04e8fd84afa09ea | ':[None, ' | D-19 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 81cc3f74dacfdcaf0ca4689f518baebf | ':[None, ' | D-20 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | ee8d37aed0cf20373da7bf53e4762665 | ':[None, ' | D-21 門位偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 4731dfa9a3abc5a1555cc946cab84bd2 | ':[None, ' | HRV | 啟停 | ',' |  | '],
' | d6c7774de015919e9a56d69fe2d74340 | ':[None, ' | HRV & VRV unit system | 通訊狀態 | ',' |  | '],
' | 400c0a4fa25a800ab3dfe46dd2875d49 | ':[None, ' | PLC 02 手自動開關 | 啟動DO | ',' |  | '],
' | 26427114b65db543ab67d44fe126d5c5 | ':[None, ' | PP-01雨水泵浦 | 運轉 | ',' |  | '],
' | 4baa404831f08e3fbd811db32c3dc358 | ':[None, ' | PP-01雨水泵浦 | 啟動DO | ',' |  | '],
' | b003e768e274e2836c4ead95c1ef7fc5 | ':[None, ' | PP-02中水泵浦 | 運轉 | ',' |  | '],
' | a231d66de6608b589ebdc5174448024a | ':[None, ' | PP-02中水泵浦 | 啟動DO | ',' |  | '],
' | 020eba9e0652609e49a673c83b4e451d | ':[None, ' | PP-03水牆泵浦 | 運轉 | ',' |  | '],
' | cfabb23791de0422f5378347aa2f19ca | ':[None, ' | PP-03水牆泵浦 | 啟動DO | ',' |  | '],
' | 08173095019e390c7239b6e9cb3a7797 | ':[None, ' | SD-01 煙霧偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 38b757f935dabdb55ec0c0773aa52d25 | ':[None, ' | SD-02 煙霧偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 37a4cd96717d607b945403752e86933f | ':[None, ' | SD-03 煙霧偵測 | 狀態 | ',' |  | '],
' | 3911909b344818f76548a98c199fdb72 | ':[None, ' | SM-01土壤濕度偵測 | 濕度 | ',' | % | '],
' | 7bb014cf741e955381b12a671c84a0d3 | ':[None, ' | SM-02土壤濕度偵測 | 濕度 | ',' | % | '],
' | 422bdad91222355ad5af2e7bf947f822 | ':[None, ' | SM-03土壤濕度偵測 | 濕度 | ',' | % | '],
' | 176eda4efcc5df4204e6af17a7cc9417 | ':[None, ' | TH-01入口溫濕度偵測 | 溫度 | ',' | ℃ | '],
' | 211d44826a4dbfabd92eb4a41a3fdce9 | ':[None, ' | TH-01入口溫濕度偵測 | 濕度 | ',' | % | '],
' | d1009480016517a856ce4a396d742250 | ':[None, ' | TH-01入口溫濕度偵測 | ★通訊狀態 | ',' |  | '],
' | dd6b762815f9b1cf33710a3ae9479aaf | ':[None, ' | TH-02浴廁溫濕度偵測 | 溫度 | ',' | ℃ | '],
' | 406815839a93430b10e9a40142b38f6b | ':[None, ' | TH-02浴廁溫濕度偵測 | 濕度 | ',' | % | '],
' | bcee0e990ebfac18e181d146bab49435 | ':[None, ' | TH-02浴廁溫濕度偵測 | ★通訊狀態 | ',' |  | '],
' | 5603a1fa59dfd6cf306a614ce81ec71a | ':[None, ' | TH-03廚房溫濕度偵測 | 溫度 | ',' | ℃ | '],
' | 181347ab45ab2f9907e7f012369bc517 | ':[None, ' | TH-03廚房溫濕度偵測 | 濕度 | ',' | % | '],
' | d16d91b85e4c39c97d644189f05dd344 | ':[None, ' | TH-03廚房溫濕度偵測 | ★通訊狀態 | ',' |  | '],
' | f164c6a8e45d6f5f697bf14e3a6a68dd | ':[None, ' | TH-04客廳溫濕度偵測 | 溫度 | ',' | ℃ | '],
' | c164aec9fea2b4097a5a92bd479bbb3f | ':[None, ' | TH-04客廳溫濕度偵測 | 濕度 | ',' | % | '],
' | 9c1cd72c7b99b096d6e80e2d76e8a1e1 | ':[None, ' | TH-04客廳溫濕度偵測 | ★通訊狀態 | ',' |  | '],
' | 7a7422d65b2aa5da1d3c5a742ef97783 | ':[None, ' | TH-05臥室溫濕度偵測 | 溫度 | ',' | ℃ | '],
' | 710fc079c41b1cdb815a90db273810c6 | ':[None, ' | TH-05臥室溫濕度偵測 | 濕度 | ',' | % | '],
' | 5ec8736bd211616de66f959fe10088d1 | ':[None, ' | TH-05臥室溫濕度偵測 | ★通訊狀態 | ',' |  | '],
' | 464ff43386ec498537143bd4b733884d | ':[None, ' | TH-06二樓儲藏室溫濕度偵測 | 溫度 | ',' | ℃ | '],
' | 1e69be4fbbc322a61939b0e8e7964372 | ':[None, ' | TH-06二樓儲藏室溫濕度偵測 | 濕度 | ',' | % | '],
' | 7ab7982fb266471dc205634d07a93d98 | ':[None, ' | TH-06二樓儲藏室溫濕度偵測 | ★通訊狀態 | ',' |  | '],
' | 236f1e5f18488fa0fb4ae5185d1c5f2d | ':[None, ' | TH-07二樓水牆外側溫濕度偵測 | 溫度 | ',' | ℃ | '],
' | 01edb4d035f6445f4b20b42af1ce0aa3 | ':[None, ' | TH-07二樓水牆外側溫濕度偵測 | 濕度 | ',' | % | '],
' | 6989f1f25f80f495a1c4662b68b75711 | ':[None, ' | TH-07二樓水牆外側溫濕度偵測 | ★通訊狀態 | ',' |  | '],
' | 1e496f121a17f851fa7d801264f3ff6f | ':[None, ' | VF-01北向屋頂排風扇I/O | 運轉 | ',' |  | '],
' | 60f1133aaf535724601d1994dd6463c4 | ':[None, ' | VF-01北向屋頂排風扇I/O | 啟動DO | ',' |  | '],
' | 95825652f2b2ae15de89b8e0f51a449b | ':[None, ' | VRV01 | 啟停 | ',' |  | '],
' | 9f952567035a22c773f79efc60160101 | ':[None, ' | VRV01 | 擺葉位置 | ',' |  | '],
' | 3b2172abb4d118ff26011d64ed5d98b9 | ':[None, ' | VRV01 | 風量 | ',' |  | '],
' | 461624a2614230cf584528bdeaaad217 | ':[None, ' | VRV01 | 模式 | ',' |  | '],
' | cd76ed705985e4db80409c5e0fe5b65b | ':[None, ' | VRV01 | 濾網訊號 | ',' |  | '],
' | 0e458669180337ea3789a79ba65c60b5 | ':[None, ' | VRV01 | 設定溫度 | ',' | °C | '],
' | 69def409db932ddf16938294b2955860 | ':[None, ' | VRV01 | 啟停 | ',' |  | '],
' | 453a8d8c8911509d0dbbf83384ab487a | ':[None, ' | VRV01 | 擺葉位置 | ',' |  | '],
' | b80089098ed4c9963bf2843b6e49c874 | ':[None, ' | VRV01 | 風量 | ',' |  | '],
' | 0f0424bcae93d47c95f8c890cbd84a2c | ':[None, ' | VRV01 | 模式 | ',' |  | '],
' | 0970785609cae4af63f7c696488f59c5 | ':[None, ' | VRV01 | 濾網訊號 | ',' |  | '],
' | 019cc2400a5174e8f4bcdffec1515e1b | ':[None, ' | VRV01 | 設定溫度 | ',' | °C | '],
' | d711b8639768ec1e6a16c3aac6777bba | ':[None, ' | VRV01 | 故障代碼 | ',' |  | '],
' | e44211549cafad22c035ea874a411195 | ':[None, ' | VRV01 | 室內溫度 讀值 | ',' | °C | '],
' | 8467385516baccce23ff4990473d1b26 | ':[None, ' | VRV01 | 室內溫度sensor狀態 | ',' |  | '],
' | 1773de32ad9d6b0629c5be9134bd401b | ':[None, ' | VRV02 | 啟停 | ',' |  | '],
' | a0e549044b5a038bd1f77bb53ec61da7 | ':[None, ' | VRV02 | 擺葉位置 | ',' |  | '],
' | 2b46324f0b7b15d16fc51392fb3d46ef | ':[None, ' | VRV02 | 風量 | ',' |  | '],
' | c7b5b0a465b9c1581d5d61b72b7658b1 | ':[None, ' | VRV02 | 模式 | ',' |  | '],
' | 9610385927b14db6f4f3bc05ac04973c | ':[None, ' | VRV02 | 濾網訊號 | ',' |  | '],
' | 370b16d83db5afe3f593a019cbd764e5 | ':[None, ' | VRV02 | 設定溫度 | ',' | °C | '],
' | ff39020b50ea083601ad32e2eb82529e | ':[None, ' | VRV02 | 啟停 | ',' |  | '],
' | 6e365608ca0fff8600f2ac146db30d2d | ':[None, ' | VRV02 | 風量 | ',' |  | '],
' | 6be151d5cb42bc23e51a5af5f8e6ecde | ':[None, ' | VRV02 | 模式 | ',' |  | '],
' | a33fe5f382a0425550b5752f576f86b1 | ':[None, ' | VRV02 | 濾網訊號 | ',' |  | '],
' | c5fec6c4593ef8b632626402eec4aee0 | ':[None, ' | VRV02 | 設定溫度 | ',' | °C | '],
' | f71661a6ed560b4c807c9e2dd7205486 | ':[None, ' | VRV02 | 故障代碼 | ',' |  | '],
' | a0dc00e825462c996f0de41f879948f1 | ':[None, ' | VRV02 | 室內溫度 讀值 | ',' | °C | '],
' | ba565588e9deef6cf002d69093dfed76 | ':[None, ' | VRV02 | 室內溫度sensor狀態 | ',' |  | '],
' | c1ecea9c1c586833df13956de1104228 | ':[None, ' | VV-04戶外西南側澆灌電磁閥 | 啟動DO | ',' |  | '],
' | 52d4aef9885102c8318830621d4a9c62 | ':[None, ' | VV-04水盤給水電電磁閥 | 啟動DO | ',' |  | '],
' | 70495a1432ffa4c356882b3b0f9a0f91 | ':[None, ' | VV-05戶外北側澆灌電磁閥 | 啟動DO | ',' |  | '],
' | e435c41badbcee89dddbfe83a8c7a459 | ':[None, ' | VV-05水盤排水電電磁閥 | 啟動DO | ',' |  | '],
' | e29934f18385e9c44bcd15854775cb46 | ':[None, ' | VV-06室內植生牆澆灌電磁閥 | 啟動DO | ',' |  | '],
' | 3d2ee8e6cb013cf46f4ed303389ace04 | ':[None, ' | VV-07澆灌三通電磁閥 | 啟動DO | ',' |  | '],
' | a123e8e73f6b0fa71a96020e3fa082ae | ':[None, ' | W-01 Power Meter | 平均電壓 | ',' | V | '],
' | dde90c3ab5eb37834e779ac00b67945a | ':[None, ' | W-01 Power Meter | 平均電流 | ',' | A | '],
' | eddd05f7964212dac60be9d7c3b23341 | ':[None, ' | W-01 Power Meter | 有效功率 | ',' | kW | '],
' | e5586d4e1cbde5cf2f7d756e98749c7d | ':[None, ' | W-01 Power Meter | ★功率因數(PF) | ',' |  | '],
' | 0bdde8e3a23c496adee8609fb1a95fdc | ':[None, ' | W-01 Power Meter | 頻率 | ',' | Hz | '],
' | ddbc5b04fe298ddccf92cb705b9e9107 | ':[None, ' | W-01 Power Meter | ★累計用電度數(kWH) | ',' | WH | '],
' | 75c9e3c8f6e69ee0b10bd28e84747c6e | ':[None, ' | W-01 Power Meter | ★通訊狀態 | ',' |  | '],
' | a79160254d76786899c09ecf1f1e0a1d | ':[None, ' | WL-01雨水槽水位感測器 | 水位 | ',' | mm | '],
' | ef9aee05483f80b7a3d732cf89e2a126 | ':[None, ' | WL-02中水槽水位感測器 | 水位 | ',' | mm | '],
' | 52d87ed53a642fa849df3517b7a10890 | ':[None, ' | WL-03水盤水位感測器 | 高水位 | ',' |  | '],
' | 1f9867ca97593df2e68b7f47a47437ad | ':[None, ' | WL-03水盤水位感測器 | 低水位 | ',' |  | '],
' | 21702ef0a35982e3dcfa843e054a3f53 | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | 最小風向 | ',' | 度 | '],
' | a9f4836b55059d6ffdf02763a5435a38 | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | 平均風向 | ',' | 度 | '],
' | e883ad1116a6c3a83e9dc292702256d9 | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | 最大風向 | ',' | 度 | '],
' | c16729af68ede327ba4e07f40c2d9d65 | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | 最小風速 | ',' | m/s | '],
' | 531184a6b5da90c19ca61c414fb79198 | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | 平均風速 | ',' | m/s | '],
' | 3fac2ef844c13db7b3a8b1846834ef3c | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | ★最大風速 | ',' | m/s | '],
' | a9895e570f9fa4ee5a4a89ca76c7c435 | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | ★戶外溫度 | ',' | °C | '],
' | 705cd51992dc1faf544441c7dbb6e8bf | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | ★戶外濕度 | ',' | RH | '],
' | 7204344eb66365fe28cdf7edf11265cf | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | 氣壓 | ',' | hPa | '],
' | 29582aec4b7094249195204f6f895846 | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | ★降雨累計 | ',' | mm | '],
' | 5a4a7aa9984ac975b6e97f5a5ed37840 | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | 降雨持續時間 | ',' | s | '],
' | c7e72c8c012ec1ff612f8090970e2265 | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | 降雨強度 | ',' | mm/h | '],
' | 79508e18e45b4c5c04d515eaf18a32b4 | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | 冰雹累計 | ',' | hits/cm2 | '],
' | af7c083f5e3ab6886d9373092fcf470f | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | 冰雹持續時間 | ',' | s | '],
' | fb6cfd5f763cd0dd93b41b778272f945 | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | 冰雹強度 | ',' | hits/cm2h | '],
' | cb9ec147eac543380526322b7597f71c | ':[None, ' | WS-01智慧氣象站 | ★通訊狀態 | ',' |  | '],
'
'
'